Додаток

рішення обласної ради

від 23 травня 2024 року № 26/26

**Перелік майна**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Назва** | **Кількість** | **Одиниця виміру** | **Вартість (грн)** |
| 1 | Котел «Колві 650» | 1 | шт. | 122000,00 |
| 2 | Котел «Колві 650» | 1 | шт. | 122000,00 |
| 3 | Котел «Колві 650» | 1 | шт. | 122000,00 |
| 4 | Бак компесаційний | 1 | шт. | 2942,00 |
| 5 | Бак компесаційний | 1 | шт. | 5935,00 |
| 6 | Бак компесаційний | 1 | шт. | 5935,00 |
| 7 | Система водопомʼякшення SF-10A | 1 | шт. | 17160,00 |
| 8 | Модуль звʼязку MCIMODVE | 1 | шт. | 8155,00 |
| 9 | Ящик розподільчийПР11М-7068-21УЗ | 1 | шт. | 5340,00 |
| 10 | Насос консульний 7,5 кВт | 1 | шт. | 89174,00 |
| 11 | Насос консульний 7,5 кВт | 1 | шт. | 37085,00 |
| 12 | Регулятор температури газового котла | 1 | шт. | 3833,00 |
| 13 | Регулятор температури газового котла | 1 | шт. | 3833,00 |
| 14 | Клапан VE3 «Danfoss» | 1 | шт. | 15969,00 |
| 15 | Сигналізатор загазованості «Лелека» | 1 | шт. | 322,00 |
| 16 | Сигналізатор загазованості «Лелека» | 1 | шт. | 322,00 |
| 17 | Світлозвуковий пристрій на стіні | 1 | шт. | 70,00 |
| 18 | Щит місцевого управління | 1 | шт. | 1857,00 |
| 19 | Пластинчатий теплообмінникРТА-51-Р2841-97-52,25-ІК | 1 | шт. | 111906,00 |
| 20 | Насос відцентровий з електродвигуном | 1 | шт. | 3150,00 |
| 21 | Насос відцентровий з електродвигуном | 1 | шт. | 3200,00 |
| 22 | Насос відцентровий з електродвигуном | 1 | шт. | 3280,00 |
| 23 | Насос мережної води підживлення | 1 | шт. | 14000,00 |
| 24 | Насос мережної води підживлення | 1 | шт. | 14000,00 |
| 25 | Насос циркуляційний 15 кВт (С) | 1 | шт. | 26000,00 |
| 26 | Насос циркуляційний 15 кВт (С) | 1 | шт. | 26000,00 |
| 27 | Клапан електромагнітнийEVG/NA до 150 мм | 1 | шт. | 6525,00 |
| 28 | Обчислювач обʼєму газу «Універсал» | 1 | шт. | 10303,00 |
| 29 | Пожежний сповіщувач «Тірас» | 1 | шт. | 10575,00 |
| 30 | Бак хімочищеної води | 1 | шт. | 26000,00 |
| 31 | Бак хімочищеної води | 1 | шт. | 26000,00 |
| 32 | Бак сирої води | 1 | шт. | 26000,00 |
| 33 | Теплотраса магістральна (попередньо ізольовані стальні труби діаметром 150 мм) | 260 | м | 302970,00 |
| 34 | Робочий проект «Реконструкція газопостачання» | 1 | шт. | 17088,00 |
| 35 | Робочий проект «Реконструкція в частині її автоматизації та диспетчеризації том 1, том 2» | 8 | шт. | 54784,00 |
| 36 | Лічильник газу РГК-G-250 | 1 | шт. | 15000,00 |
| 37 | Лічильник електроенергіїАСЕ 661Д | 1 | шт. | 8270,00 |